Приложение №        к опросному листу ФС ВБ 043.01

Состав каналов измерения турбоагрегата

Наличие или отсутствие измерительного канала в системе отметить знаками «+» или «-» соответственно. Если поставка датчиков не требуется, то в поле «Длина кабеля датчика» поставить знак «-».

Турбоагрегат -

Вибрация подшипников

| № п/п | Наименование | Наличие канала в системе | Кол-во составля-ющих вибрации | Диапазон мм/с | Уставки | Длина кабеля датчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрация подшипника № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вибрация подшипника № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вибрация подшипника № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вибрация подшипника № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вибрация подшипника № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вибрация подшипника № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вибрация подшипника № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вибрация подшипника № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вибрация подшипника № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вибрация подшипника № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вибрация подшипника № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вибрация подшипника № 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вибрация подшипника № 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вибрация подшипника № 14 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |
| Примечание: указать подшипники, на которые требуется устанавливать изолированные датчики |  |

Вибрация вала

| № п/п | Наименование | Наличие канала в системе | Кол-во составля-ющих вибрации | Диапазон мм/с | Уставки | Длина кабеля датчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрация вала, опора № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вибрация вала, опора № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вибрация вала, опора № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вибрация вала, опора № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вибрация вала, опора № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вибрация вала, опора № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вибрация вала, опора № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вибрация вала, опора № 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вибрация вала, опора № 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вибрация вала, опора № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вибрация вала, опора № 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Вибрация вала, опора № 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Вибрация вала, опора № 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Вибрация вала, опора № 14 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |

Механические величины

При отсутствии параметра в таблице, внести его в свободные строки.

| № п/п | Наименование | Наличие канала в системе | Кол-во | Диапазон | Ед. изм. | Уставки | Длина кабеля датчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частота вращения ротора и отметка фазы (контрольная поверхность - паз) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Частота вращения ротора (контрольная поверхность – шестерня, количество зубьев указать в примечании) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Осевой сдвиг ротора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тепловое расширение цилиндров |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Относительное расширение ротора (указать ширину пояска в примечании) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прогиб (искривление ротора) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наклон поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Угол поворота ротора |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Смещение (в примечании указать наименование контролируемого параметра) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |

Теплотехнические величины

Указать  название параметра и сопутствующие характеристики.

Вариант поставки с датчиками требует дополнительного согласования.

| № п/п | Наименование | Наличие канала в системе | Кол-во | Диапазон | Ед. изм. | Уставки | Длина кабеля датчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление масла в подшипниках |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Давление на входе в насос |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Давление на выходе из насоса |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Давление охлаждающей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Давление смазывающего масла на напорной линии маслонасоса |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Давление масла перед подшипником |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Температура воды на входе в насос |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Температура воды на выходе из насоса |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расход воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется поставка датчиков теплотехнического контроля (Да/Нет) |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |

Другие технологические параметры

(например — давление, ток и т. п.)

Указать  название параметра и сопутствующие характеристики.

Вариант поставки с датчиками требует дополнительного согласования.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Диапазон | Ед. изм. | Уставки | Длина кабеля датчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется поставка датчиков контроля технологических параметров (указать - Да/Нет) |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |