Приложение №        к опросному листу ФС ВБ 043.01

Состав каналов измерения дополнительного оборудования

Наличие или отсутствие измерительного канала в системе отметить знаками «+» или «-»        соответственно.Если поставка датчиков не требуется, то в поле «Длина кабеля датчика» поставить знак «-».

Контролируемый агрегат -

Вибрация подшипников

| № п/п | Наименование | Наличие канала в системе | Кол-во составляющих вибрации | Диапазон | Уставки | Длина кабеля датчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вибрация подшипника № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вибрация подшипника № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вибрация подшипника № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вибрация подшипника № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вибрация подшипника № 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вибрация подшипника № 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вибрация подшипника № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Вибрация подшипника № 8 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |

Механические величины

При отсутствии параметра в таблице, внести его в свободные строки.

| № п/п | Наименование | Наличие канала в системе | Кол-во | Диапазон | Ед. изм. | Уставки | Длина кабеля датчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частота вращения ротора и отметка фазы (контрольная поверхность - паз) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Частота вращения ротора (контрольная поверхность – шестерня, количество зубьев указать в примечании) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Осевой сдвиг ротора турбинки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Осевой сдвиг ротора насоса |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Смещение (наименование контролируемого параметра указать в примечании ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Другое (наименование контролируемого параметра указать в примечании ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |

Другие технологические параметры

(например — температура, давление, ток и т. п.)

Указать  название параметра и сопутствующие характеристики.

Вариант поставки с датчиками требует дополнительного согласования.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Диапазон | Ед. изм. | Уставки | Длина кабеля датчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется поставка датчиков контроля технологических параметров (указать - Да/Нет) |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |